NÁVOD NA POUŽITIE

SOĽNÝ PRÍSTROJ PRE ČISTENIE VZDUCHU

„SALIN PLUS“

Prehľad

Prístroj SALIN PLUS využíva absolútne nový proces v úprave vzduchu s cirkuláciou vzduchu, ktorý prechádza cez filtračný blok s granulami soli chloridu sodného.

Prístroj má jednoduchú konštrukciu.Obsahuje ventilátor a filtračný blok so soľnými granulami.

Prúdenie vzduchu je nastaviteľné pomocou potenciometru. 
Domáca soľná jaskyňa SALIN PLUS pracuje pri priechode vzduchu cez filtračný blok a dodáva obsah aerosolu chloridu sodného ktorý  mení ionizáciu vzduchu.

Prístroj je ľahko ovládateľný. Zabezpečí čistenie vzduchu v priestore, kde je používaný: byt, kancelária, auto.

Jeho použitie sa odporúča predovšetkým v noci.SALIN plus zaisti minimálne podobu 8 hodin zdravé prostredie.Prístroj je možné používať celý deň.

SALIN plus zaistí čistenie vzduchu v priestore s objemom do

150 m3.

Pre uvedenie prístroja do prevádzky vložte koncovku adaptéru do konektoru a potom vložte adaptér do zásuvky 230 V(striedavý prúd).

* Prístroj nespôsobuje koróziu v priestore používania.

Účinky pOUŽITIA

- Všeobecné hygienické účinky

Používanie prístroja SALIN plus má všeobecný vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia a to proti:usadzovaniu prachu, odstráneniu cigaretového dymu, eliminuje nepríjemné pachy (pot, plesne, staré knihy), spríjemní kvalitu ovzdušia, ktoré sa stane svieže a príjemné na dýchanie. Tieto účinky prístroja SALIN plus sa dajú všeobecne využiť k zaisteniu pohodlnejšieho a príjemnejšieho prostredia.

- Všeobecné zdravotné účinky

Používaním prístroja SALIN plus zdravými ľuďmi, alebo ľuďmi s rôznými ochoreniami dýchacích ciest ukázalo  radu všeobecne prospešných účinkov:zvýšenie odolnosti proti nachladnutiu, pokojný a upokojujúci spánok, psychicky pohodový stav, zníženie dýchacích problémov a problémov s chrápaním.

- Liečebné účinky

Používaním prístroja u ľudí s ochoreniami dýchacieho ústrojenstva zdôrazňovali množstvo priaznivých účinkov pre široké spektrum ochorení horných a dolných dýchacích ciest.

V ORL ochoreniach SALIN plus dokazoval, že môže byť veľkou pomocou v prípade nádchy, zápalu dutín, zápalu hrtanu, i v prípade alergických problémov.

V pľúcnom ochorení boli dosiahnuté priaznivé výsledky pri astme, astmatoformej bronchitíde, bronchitíde, bronsectáze, silikóze, využitie pri zotavovaní z TB,  mucoviscidózy. 
    Priaznivé účinky boli pozorované pri nedostatočnom dýchaní,  srdcových príhodách alebo ochoreniach spôsobených štítnou žľazou.

Všeobecné a liečebné účinky

Sodné ióny sú uznávané, ako v odbornej literatúre tak i lekármi, ako hlavný stabilizátor bunkovej membrány na úrovni epitelu dýchacích ciest. 
  V prítomnosti sodných iontov prebieha fluidizácia bronchiálnej sekrécie a horných dýchacích ciest, a tým se zvyšuje množstvo solnej fázi hlienu. Okrem toho je aktivovaný ciliárny pohyb (dokonca aj v prípade chronických fajčiarov, kde je známe, že je táto činnosť značne oslabená), čo vedie k rýchlemu odstráneniu respiračných sekrétov.

Sodné ionty spôsobujú zníženie edému horných aerodigestívnych ciest (plocha palatínu, oblasti jazyku a mandlí) ktoré majú často osoby s chronickým chrápaním. Zápalový edém, na úrovni stredných nosových dutín sa znižuje tiež, čo vedie k obnoveniu jeho priepustnosti a drenáže vedľajších nosových dutín.
   Toto zistenie je všeobecne známe a tvorí základné klinické odporúčanie v rôzných chronických ochoreniach dýchacích ciest, pre morské aerosolové a kúpeľné liečby v sanatóriách a soľných doloch.

Pomocou zariadenia SALIN PLUS sa zaistí zníženie zápalových edémov v celom dýchacom ústrojenstve, čo umožňuje postupné znižovanie dávok špecifických liekov a väčšej účinnosti lekárskeho ošetrenia. 
  Zlepšuje funkciu dýchacieho ústrojenstva, čo je zásadné pre zaistenie dobrého zdravotného stavu, vyrieši veľké množstvo dýchacích problémov a všeobecne zaistí zlepšenie odolnosti rôznych respiračných ochorení pre všetkých užvateľov.

Používanie:

Prístroj sa odporúča používať minimálne 8 hodín denne. V prvom období používania (aspoň jeden mesiac) sa odporúča intenzívne využívanie prístroja hlavne v noci. Odporúča sa používať všetky možnosti k zvýšeniu doby používania prístroja v priestore, v ktorom se nachádzate, doma alebo v kancelárii.Najlepšie  je zapnúť prístroj SALIN plus 1-2 hodiny pred vstupom do miestnosti. 
   Odporúča sa umiestniť prístroj vo vzdialenosti 1 m od podlahy a to najlepšie na úrovni pracovného stola.

Neodporúča sa používať prístroj vonku alebo v priestoroch s väčšou vlhkosťou a pare (kúpeľne,bazény,sauny,sklady,atď.), v zaprášených miestnostiach a s olejovými aerosolmi (kuchyňa). Znižuje sa tým doba využitia filtračného bloku!

Zvláštne odporúčanie z hľadiska lekárskych účinkov

Ľudia s dýchacími problémami, budú cítiť výrazné zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré bude príjemné pre dýchanie. Pravdepodobne rýchle zistíte výrazné priaznivé účinky, aké sú napríklad pri použití antiastmatických prístrojov. Venujte zvláštnu pozornosť Vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu. 
  Pre blahodárne účinky, je čistička vzduchu SALIN PLUS odporučená ako všeobecný doplnok, pre ľudí s dýchacími problémami, ale tiež u zdravých ľudí, k zvýšeniu odolnosti dýchacieho ústrojenstva. 
  Pre svoje účinky fluidizácie respiračných sekrétov a posilneniu vibráce dýchania, umožňuje odstránenie sekrétu dýchacích ciest a tým sa zaistí ľahké a "pohodlné" dýchanie.

Zvláštne lekárské upozornenie

V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť v prvom období používánia zvýraznenie javu kašla. Rednutím sekrétov dýchacieho ústrojenstva sa aktivuje proces ich odstránenia. Kašel je hlavným mechanizmom pre dosiahnutie tohoto procesu. 
   Pokiaľ sú záchvaty kašľa príliš nepríjemné, znížte rýchlosť ventilátoru zariadenia s pomocou reostatu, prípadne obmezte dobu používania prístroja. Zdôrazňujeme ešte raz, že kašel v tejto súvislosti nie je sám o sebe alarmujúcím faktorom, pokiaľ nie je príliš intenzívny.

Každodenné používanie sa postupne zvyšuje od 1-2 hodín až na 6-8 hodín, za 2-3 týždne zmienené javy vymiznú.

Odporúčame používať rovnakú metódu, v akejkoľvek inej situácii, pri ktorej zmeny Vášho organizmu pri používaní prístroja, považujete za príliš stresujúce. V prvých dňoch používania prístroja SALIN PLUS je množstvo vyžarovanej

soli vo vzduchu väčšie a je možné, že na dýchacom ústrojenstve môže byť intenzívnejšie.

* Účinky zníženia rýchlosti ventilátora pomocou reostatu sú znížené prietokom vzduchu a hluku .Pokiaľ by Vám vadil hluk prístroja môžete znížiť tiež rýchlosť ventilátora . Okrem vyššie uvedených prípadov sa neodporúča zníženie rýchlosti ventilátora, pretože klesá množstvo čistého vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- nominálne napätie: 230V/9V

- nominálny výkon: 10 W

- vzduchový prietok: 12…32 m3 /h

- odporúčaný objem využitého priestoru :max.150 m3

- odporúčaná doba použitia: 8…10 hod./deň

- životnosť filtračného bloku: 4..6 mesiacov

- Hmotnosť: max. 1,650 kg

- rozmery (mm):181 x 165 x 235

- hladina hluku: max. 50 dB

Výmena filtračného bloku

S cielom optimálneho udržiavania parametrov schopnosti čistenia vzduchu sa odporúča meniť filtračný blok po uplynutí doby štyroch až šiestich mesiacov používania, a to takto: 
- vyberte napájací zdroj (adaptér) zo zásuvky; 
- vyberte koncovku zo zadného konektoru prístroja; 
- vytiahnite veko prístroja a vyberte použitý filtračný blok; 
- nasaďte starostlivo na svoje miesto nový filtračný blok a namontujte späť veko prístroja;

POZOR :nepodopierajte prístroj potenciometrom ! 
- obnovte napájanie prístroja.

POZOR! 
- Neprerušujte alebo nemeňte prebiehajúcu liečbu! 
- Nezanedbávajte pravidelné lekárské kontroly! 
- Dodržujte rady svojho lekára! 
- Nemeňte svoje konanie inak, než ste zvyknutý! 
- Priaznivý účinok používania čističky vzduchu sa upevňuje pomaly behom mesiacov či dokonca rokov!

ZVLÁŠTNE POKYNY

- Nepoužívajte pripojene na iné napätie max. 9 V rovnosmernom prúde! 
- Napájací kábel nie je možné nahradiť. Pokiaľ je poškodený odpojte adaptér,a prístroj je už nefunkčný! 
- Chráňte prístroj proti silným mechanickým nárazom! 
- Neskladujte a nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo vystavením postriekaniu vodou! 
- Pokiaľ zistíte únik roztoku soli zo zariadenia, odpojte ho od napätia. Obráťte sa na predajcu alebo zástupcu výrobcu pre ďalšie dodatočné podrobnosti a vyriešenie problému. 
Záručná doba na konštrukčné vady prístroja SALIN PLUS je prodloužená 48 mesiacov odo dňa zakúpenia. Priemerná doba používania je 4 roky.  Záručné a pozáručné opravy môžu byť prevedené len u dovozcu alebo výrobcu. Záručné opravy výrobkov SALIN sú bezplatné.